设备带部分：安装设备带70米，材料使用铝合金，需要安装32套氧气终端，包含氧气吸入器配套设施（铜管、辅件等），每个终端安装两套2、3插电源插座，安装氧气雾化器32套，铜制作；

医用对讲机部分：安装对讲系统一套，包含34套病人用对讲分机，护士用对讲主机1个，副机2个，病人一览表1个，走廊显示屏2套。