1.5T磁共振项目需求书

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置1.5T高性能磁共振系统用于高端临床检查需求，近年来临床科室对于疑难病症的诊断与磁共振影像的结合越来越紧密，特别是高级功能成像，高端性能的磁共振系统是提升我院整体医疗技术水平的重要基础，需要满足头颈、腹部、盆腔、四肢、神经、肿瘤等多方面临床综合性诊断需要。

- 配置（参数）要求：

1、磁体场强：≥1.5T

2、磁体长度：≤1.6米

3、梯度场强：≥33mT/m

4、梯度切换率：≥120T/m/s

5、射频功率：≥12KW

6、射频通道数：≥16通道或无限通道

7、头颈线圈通道数：≥16通道

8、体部线圈通道数：≥16通道

9、脊柱线圈通道数：≥8通道

10、图像后处理工作站：1套

11、精密空调：1套

12、水冷机：1套

三、商务要求

1、保修期不少于：一年