鹤山市中医院

医共体急救中心院前急救指挥调度系统建设需求书
一、设备功能要求：

为加快医共体建设步伐，更好的为鹤山市中医院医共体及全区人民提供优质高效的社会急救医疗服务，提高医共体院前急救能力，加速医疗急救资源共享，本院计划购置一套功能完备的医共体院前急救指挥调度系统。
二、配置（参数）要求：

1、整套系统包含调度、受理、通信（含手持对讲设备）、信息化管理、车载信息、车载实时视频、微急救服务平台等多个系统。（此系统目前的服务范围是鹤山市中医院医共体内部的五家医院及其所覆盖的服务范围）。
2、最少包含2个调度单元。

3、配备大屏幕显示。

4、配备最少8台救护车的车载信息系统及实时视频。

5、预留多个接口，以便日后升级，可与110、120等政府应急平台系统、上级单位系统对接。

三、商务要求

供应商须根据院方现场既有设备、场地提供相关建设方案。并选择具有最佳性能价格比的设备，最优的技术服务前来论证。
本次采购包含所需所有设备的供货、安装调试、设备集成、技术服务、技术培训以及售后现场技术支持服务等。
供应商应根据参数的要求，负责系统建设所需相关软、硬件的采购、运输、装卸、系统安装、调试、集成、试运行、技术培训和售后服务等工作。
整套系统保修服务期不少于三年。

