双摇杆手动病床设备项目需求书
一、设备功能要求（临床应用方面）：

鹤山市第三人民医院（精神病专科医院）建设计划购买双摇杆手动病床一批，具有背部升降，腿部升降功能，固定高度等功能。

配置（参数）要求：

1、外形尺寸：全长2140-2150 mm，全宽980-1000mm，床体高度500mm。     

2、两摇三折床：背部、膝部均可升降。

3、摇杆操作轻松自如，无噪音且安全可靠。

4、双按键开关直立式折叠护栏。

5、床头尾板插座集成锁紧开关以及防撞功能。床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。

6、优质 5寸独立刹车医用静音豪华脚轮。

7、配套床头柜：全ABS材料，整体一次注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀；颜色与床体，床上桌协调统一。

8、配套床垫：医学病床专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用蜂窝海棉加椰棕，透气，为配合床体可设计为两块单折式，四块三折式等。

9、配套输液架及床上桌。
三、商务要求

设备保修期不少于贰年。

