电动手术台等设备

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置电动手术台和电动液压手术台，用于开展综合多功能手术及探查。

- 配置（参数）要求：

- （一）电动手术台 一台

1、按键操作，实现床面升降、前后、左右倾、背板折转、腰板升降、平移、刹车、正反V及可实现一键水平复位。

2、配有内置应急电源，网电源断电后可应急使用。

3、适用于普外手术及探查的各种体位。

4、配置（包括但不限于）：

主床 1张、支身架 1付、支肩架 1付、麻醉屏架 1件、托腿架 1付、托手板 1付、床垫 1套

- 电动液压手术台  二台

1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等。

2、手术床台面可透过X线。

3、床体稳固，承重能力强。

4、易于清洁，不易生锈。

- 5、适用于骨科、普外科手术。

- 6、配置要求（包括但不限于）：手术床主机1套、床垫1套、头板1套、腿板1套、托手架1对、麻醉屏架1套、缚身带1套、侧卧位支身架1对、侧卧位手架1套、托腿架1对、牵引架1套。

- 担架车（床） 二台

- 1、产品规格≤2000*650*600/900mm。

- 2、主要框架结构采用钢管制成，不易生锈。

- 3、车床两边有可升降护栏。

- 4、背部可升降，升降角度可调。

- 三、商务要求

保修期不少于一年。