血液透析机

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置血液透析机一批，用于终末期肾病、急性肾损伤、药物或毒物中毒、严重水、电解质及酸碱紊乱、急性左心衰等病人的需要透析治疗。

- 配置（参数）要求：

- 1、血液透析机（单泵） 5台

- 整机原厂原装生产，不小于15英寸彩色液晶触摸显示屏，显示屏可旋转，方便护士操作,可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析、单纯超滤、单针透析、血流灌流；

- 数字显示主要参数，包括但不限于：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量；

- 具有肝素曲线功能，透析液流量曲线功能，透析液温度曲线功能并且提供个性化透析方案 ；

- 配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。

- 2、血液透析机（双泵） 3台

- 原装血液透析滤过机，不小于15英寸彩色液晶触摸显示屏，显示屏可旋转，方便操作,可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。

- 数字显示主要参数，包括但不限于：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量；

- 具有肝素曲线功能，透析液流量曲线功能，透析液温度曲线功能并且提供个性化透析方案 ；

- 配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。

- 可提供水处理扩容升级服务。

- 三、商务要求

保修期不少于：一年。