彩超（高档）

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置4台彩超，以满足医共体内日益增长的临床需求。近年来总院心血管彩超业务需求不断增加，人工造瘘血管彩超检查要求极高；各分院综合业务发展，为提高诊断水平，均需购置此类设备。各厂家应提供目前市场在售的最高端产品。

- 配置（参数）要求：

1、多样高端的探头组合（单晶体探头和容积探头）：至少配置腹部、浅表、阴超、心脏容积、腹部容积五种探头，浅表探头频率不少于18MHz；不少于四个全激活且互相通用的探头接口。

2、先进多样的成像技术及处理技术：浅表探头需支持微视血流成像，能显示微小静脉血流。

3、高效的操作界面+高分辨率液晶显示器。

4、剪切波弹性成像+实时软组织弹性成像。

5、高级心脏定量分析应用：自动心功能定量测量+心肌应变定量分析。

6、具备内中膜自动测量技术。

三、商务要求

保修期不少于两年，低维修率优先。