监护仪

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置监护仪一批，可用于监测病人各项生命体征的监测。

- 配置（参数）要求：

- （一）小型监护仪

- 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 2、转运型监护仪，屏幕小巧，图像显示清晰。

- 3、内置锂电池。

- （二）监护仪

- 1、≥10英寸彩色液晶触摸屏。

- 2、内置锂电池。

- 3、支持多种心律失常分析,包括房颤分析。

- 4、具有心律失常报警、参数超限报警。

- 三、商务要求

保修期不少于：一年。