DR

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置两套DR给医共体分院用于放射科对于不同体型、不同部位、不同年龄的病患者进行身体各部位的数字化摄影诊断。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

- 配置（参数）要求：

（一）DRⅠ

1、立柱式机架

2、双大板

3、电动升降床

4、自动化程度高

5、配套电脑一套、医用显示器2个、打片机2台、防护衣一批（含成人、儿童）。

- （二）DR Ⅱ

- 1、悬吊式机架

2、双大板

3、电动升降床

4、自动化程度高

5、配套电脑一套、医用显示器2个、打片机2台、防护衣一批（含成人、儿童）。

- （三）配套服务：

- 1、办理预评、控评，更新放射诊疗许可证

- 2、办理环评，更新辐射安全许可证

- 3、设备专用电箱和电缆

- 4、大概30平方米/间的机房防辐射防护改造

- 6、若装悬吊的包吊轨安装

- 7、地面电缆美观化处理

三、商务要求

保修期不少于一年。