除颤监护仪

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置除颤监护仪一批，用于抢救心脏骤停的患者。

- 配置（参数）要求：

- 中文操作界面。

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 最大能量可达360J。

- 电极板支持能量选择，满足单人除颤操作。

- 具备自动阻抗补偿功能。

6、内置锂电池。

三、商务要求

保修期不少于一年。