心电图机

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置心电图机一批，用于检查人的心脏信号传导，判断心脏情况。

- 配置（参数）要求：

方案一：心电图机+电脑+打印机

1、心电图机达到十二导联、六通道打印波形或以上。

2、配置网络接口，可连接计算机。

3、内置锂电池。

方案二：心电图机

1、心电图机达到十二导联、十二通道打印波形或以上。

2、配置网络接口，可连接计算机。

3、内置锂电池。

请按照上面两个不同的配备方案，分别报价！

三、商务要求

保修期不少于一年。