手术动力系统

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置的手术动力系统主要用于神经外科手术治疗。

- 配置（参数）要求：

- 主机含多个功能性接口，可接入不同手术器械；触摸屏设计，操作方便。

- 驱动附件、手柄、钻头多种规格型号可选，满足不同手术类形需要。

- 马达、驱动附件、手柄、钻头等：可高温高压消毒。

三、商务要求

保修期不少于一年。