**激光治疗仪需求书**

1. **设备功能要求（临床应用方面）**：

本院此次购置的激光治疗仪主要用于下肢静脉曲张，血管畸形等良性血管性病变的激光手术治疗。还可用于体表增生性病变（如：甲状腺，乳腺良性结节等），腋臭等微创激光热消融手术。要求设备先进、功率大、质量稳定、衰减慢、临床技术培训好。

1. **配置（参数）要求：**

1、激光类型：半导体激光器（医用激光器）；

2、波长误差少；

3、多种工作模式，操作方便；

4、具备多种报警功能。

**三、商务要求**

保修期不少于二年。