乳房病灶旋切式活检系统

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置的乳房病灶旋切式活检系统，主要用于获取诊断异常的乳腺组织，对患者影像学异常的乳腺组织，通过微创方式完全部分切除，进行活检取样。通过B超的引导，利用真空吸引和旋切相结合的原理，只需一个小切口，便可取得足量的标本，达到了活检的目的，对乳腺癌的防治有极其重要的意义。要求设计符合人体工程学，使用方便。

- 配置（参数）要求：

1、主机触摸屏设计，智能操作界面，使用方便。

2、手柄：可超声/钼靶下引导使用。

3、可连接不同活检针规格，满足不同临床需求。

4、真空管路、废液处理，降低感控风险。

三、商务要求

保修期不少于二年。