麻醉机

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置高端麻醉机用于麻醉手术患者麻醉通气。能满足从新生儿至老年病人患者的各种手术需求。安全与可靠，简单快捷。操作简单，自检速度快，且可以无限次跳过。完全可以胜任本科室的大部分手术全身麻醉，提高工作效率，为医院创造价值。对申请课题研究有精准的临床数据参考。

- 配置（参数）要求：

1、应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气。

2、气动电控呼吸机，≥15英寸彩色可触摸显示屏幕，中文操作界面。

3、电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示。

4、具备多种通气模式。

5、所有模块可徒手拆卸安装，并且可耐受134℃高温高压消毒。

6、内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。

7、标配原厂挥发罐1个，具备自检功能。

8、流量传感器可耐受134℃高温高压消毒。

9、具备同品牌可热插拔，可互用的麻醉气体监测模块。

三、商务要求

保修期不少于一年。