动态血压检测仪

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置动态血压检测仪对连续血压进行监测。安全与可靠，操作简单。

- 配置（参数）要求：

1、测量方法：逐步放气示波法测量

2、测量精度：±3mmHg

3、液晶显示屏同时显示收缩压、舒张压和平均压；

4、分析软件要求中文界面，具备数据表图、趋势图、血压升降图、离散图、柱状图、圆饼图以及心率血压收缩压乘积。

三、商务要求

保修期不少于一年。