**尿液化学分析仪需求书**

1. **设备功能要求（临床应用方面）**：

本院此次购置的尿液化学分析仪主要用于初诊病人及健康检查使用。要求设备先进、准确度高、检测成本低。

1. **配置（参数）要求：**
2. 全自动机型；
3. 一次进样可完成尿检及尿沉渣检测；

3、干化学测试项目≥11项；

4、对检测结果有储存功能。

**三、商务要求**

保修期不少于一年。