**血液分析仪需求书**

1. **设备功能要求（临床应用方面）**：

本院此次购置的血液分析仪主要用于检验科。为病毒性感染、细菌性感染、白血病、放化疗、皮肤病、寄生虫感染等提供科学的检验室依据。要求检测成本低、自动化程度高、结果准确度高，有效降低医疗风险。

1. **配置（参数）要求：**
2. **血液分析仪Ι**

1、全自动进样；

2、可进行五分类分析；

3、带自动穿刺进样器；

4、检测速度：≥60个/小时；

5、具有体液检测功能（包括但不限于脑脊液、淋巴液）。

1. **血液分析仪Ⅱ**

1、全自动进样；

2、可进行五分类分析；

3、带自动穿刺进样器；

4、检测速度：≥60个/小时。

**三、商务要求**

保修期不少于一年。