生物安全柜

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置生物安全柜用于检验科实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的空气净化处理。要求安全可靠。

- 配置（参数）要求：

1、A1型二级生物安全柜，30％外排，70％内循环，具有中国医疗器械生产许可证；

2、适合单人使用；

3、紫外线灯灭菌；

4、节能设计。

三、商务要求

保修期不少于一年。