平衡功能检测系统项目需求书

一、服务要求（临床应用方面）：

本院计划购置平衡功能检测系统，用于眩晕、头晕病人的快速鉴别诊断，从而确定治疗方式。

二、设备技术（参数）要求：

1、具备视频眼震试验+大显示屏一个；

2、具备甩头试验；

3、配备装有相关软件的电脑一套；

三、商务要求

1、设备保修期不少于1年。

2、提供专业的操作培训或进修。