脉动真空灭菌器等供应室设备

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本次计划购置的脉动真空灭菌器等设备放置在供应室，分别对医疗器械进行高温高压灭菌和清洗。要求功能齐全、性能稳定、操作简单，维修率低，可提高科室工作效率。

- 配置（参数）要求：

（一）脉动真空灭菌器（1台）

1、设备容积：≥1200L

2、钢材要求使用304不锈钢或以上材质

3、灭菌温度：134℃

4、腔体灭菌门为自动双门互锁设计

5、安全保护：门安全连锁装置保护；设备断电急停开关；设备断电后、经过泄压后的手动开门装置

6、多种灭菌程序可选

7、多种脉动方式可选

8、灭菌温度：121℃或者134℃灭菌温度。BD测试程序选用134℃灭菌温度

9、内置热敏打印机，可以打印灭菌锅次，详细记录灭菌过程。

（二）硬式内镜清洗池（1套）

1、含五个清洗槽和一个干燥台

2、清洗槽和干燥台主要为ABS材质，无接缝，易清洁

3、含排水系统、供气、供水系统、水枪、气枪。

三、商务要求

脉动真空灭菌器含办证服务

各设备保修期不少于一年。