手术器械

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置的手术器械主要用于胸外科、普外科手术治疗。可满足手术精细化的要求。

- 配置（参数）要求：

- 开胸手术器械一批

| 名称 | 参考规格 | 数量 | 名称 | 参考规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卵圆钳 | 有齿 | 2 | 刀柄 | 7# | 2 |
|  |  |  |  | 4# | 4 |
|  | 无齿 | 2 | 胸科钳 | 24 cm | 8 |
| 骨剥离子 | 左 | 2 | 大直角钳 | 24 cm | 4 |
|  | 右 | 2 | 小直角钳 | 24 cm | 4 |
| 无损伤组织钳 | 16 cm | 4 | 直考卡钳 | 24 cm | 4 |
|  | 20 cm | 4 | 心耳钳 | 24 cm | 4 |
| 直钳 | 18 cm | 4 | 肺叶钳 | 22 cm | 6 |
| 弯血管钳 | 14 cm | 16 | 肺门游离钳 | 24 cm | 4 |
|  | 22 cm | 12 | 扁桃体钳 |  | 20 |
|  | 24 cm | 4 | 布巾钳 | 14 cm | 20 |
|  | 20 cm | 8 | 尖直线剪 | 16 cm | 2 |
|  | 12.5 cm | 16 | 综合剪 | 25 cm | 2 |
| 组织镊 | 16 cm | 4 | 梅氏剪 | 22 cm | 6 |
| 甲状腺拉钩 |  | 4 | 肩胛拉钩 | 多规格可选 | 2 |
| 吸引器头 | 直 | 2 | 压肠板 |  | 2 |
|  | 弯 | 2 |  |  |  |
| 静脉拉钩 | 多规格可选 | 4 | 骨膜剥离器 | 多规格可选 | 2 |
| 肋骨剥离器 |  | 1 | 肋骨合拢器 |  | 1 |
| 无损伤血管钳 | 多规格可选 | 6 | 无损伤镊 | 多规格可选 | 3 |
| 持针器 | 多规格可选 | 4 | 肋骨剪 |  | 1 |
| 胸部撑开器 | 多规格可选 | 2 | 胸骨锯 |  | 1 |
| 钢丝钳 |  | 1 | 胸骨刀 |  | 1 |
| 钢丝剪 |  | 1 | 胸骨牵开器 |  | 1 |

- 胸腔镜手术器械

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直角分离钳 | 5MMX330MM 三拆手柄 | 把 | 1 |
| 2 | 三通冲洗器 | 推阀开关 ，5MMX330MM | 把 | 1 |
| 3 | 三通冲洗器 | 5/10 MMX330MM 5毫米10毫米可以转换 按压模式 | 把 | 1 |
| 4 | 胸腔穿刺器 | 5MM X70MM | 把 | 1 |
| 5 | 胸腔穿刺器 | 10MM X70MM | 把 | 1 |
| 6 | 结扎缝合器 | 2.2MMX140MM | 把 | 1 |
| 7 | 拉钩 | 半圆金手指型 | 把 | 1 |
| 8 | 打结器U型头 | 5MMX330 月牙形 | 把 | 1 |
| 9 | 推结棒塑料头 | 5MMX330MM | 把 | 1 |
| 10 | 扇形钳三叶 | 5MMX330MM | 把 | 1 |
| 11 | 持针器钛合金 | V型弯头 | 把 | 1 |
| 12 | 腔镜肺叶钳/胸腔钳 |  | 把 | 1 |
| 13 | 腔镜抓取钳 | 5MMX330MM 三拆手柄 | 把 | 1 |
| 14 | 腔镜抓取钳 | 横齿中空加长 三拆手柄 | 把 | 1 |
| 15 | 腔镜抓取钳 | 双面中空/横齿抓钳 三拆手柄 | 把 | 1 |
| 16 | 分离钳 | 三拆手柄 18MM | 把 | 1 |
| 17 | 分离钳 | 三拆手柄 20MM | 把 | 1 |
| 18 | 无创抓钳 | 5MMX330MM | 把 | 1 |
| 19 | 持针器0型弯头 | 5MMX330MM | 把 | 1 |
| 20 | 无损伤止血钳 | 20.0cm 折弯圆弯 弯头凹凸齿 内弯柄 | 把 | 1 |
| 21 | 无损伤止血钳 | 25.5cm 弯头凹凸齿 | 把 | 1 |

- 胃肠腔镜手术器械

| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯分离钳 | Ф5×330 | 2 | 把 |
| 2 | 抓钳（单动，细齿，二孔） | Ф5×330，系膜，胃抓钳 | 2 | 把 |
| 3 | 五叶钳 | Ф10×330mm | 1 | 把 |
| 4 | O型 持针钳 | O型，Ф5×330，左弯 | 1 | 把 |
|  | 靶式持针钳 | SWD-C型/Φ5 ×330mm | 1 | 把 |
| 5 | 直角分离钳 | Ф5×330mm | 1 | 把 |
| 6 | II型双极电凝钳（精细头） | SWD-B/Φ5×330mm,弯分离型 | 1 | 把 |
| 7 | 双极导线 | 长度3米 | 1 | 条 |
| 8 | 三叶撑开钳 | / | 1 | 把 |
| 9 | 胆道取石抓钳 | Ф5×330mm，横开口 | 1 | 把 |
| 10 | 弯分离钳（精细） | 20mm，Ф5×330 | 1 | 把 |
| 11 | 弯分离钳（精细） | 精细头，Ф5×330 | 1 | 把 |
| 12 | 系膜抓钳 | 单面中空，Ф5×330 | 1 | 把 |
| 13 | 长颌抓钳 | SWD-B/Ф5×330mm | 1 | 把 |
| 14 | 无损伤肠抓钳 | Ф5×330mm | 1 | 把 |
| 15 | 胆道镜抓取钳 | Ф10×330mm | 1 | 把 |
| 16 | 肠抓钳 | 可弯，中空，Ф10×330mm | 1 | 把 |
| 17 | 靶式钳（钉砧把持钳） | Ф10×330mm | 1 | 把 |

三、商务要求

保修期不少于一年。