负极板回路垫

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置的负极板回路垫可代替粘贴式负极板，匹配高频电刀，应用于带金属植入物、心血管支架等特殊病人的手术治疗。

- 配置（参数）要求：

- 可重复使用

- 适用于成人和儿童手术，尺寸参考：长小于100cm，宽小于55cm

- 单回路，双面

- 材质：高分子凝胶

- 具有通用性转换接口，可匹配不同型号的高频电刀。

三、商务要求

保修期不少于一年。