神经内镜

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置的神经内镜主要用于神经外科手术治疗。可满足手术精细化的要求。

- 配置（参数）要求：

- 主机（含影像平台及相关影像模块）

- 超高清4K摄像头

- 冷光源

- 0°、30°内窥镜各1条，纤维导光束2条

- 4K医用监视器+底座

- 医用台车1台

- 颅内压监护仪1台

- 脑出血器械包1个

三、商务要求

保修期不少于一年。