体检车

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置1台体检车，以满足下乡体检的需求。各大品牌必须提供安全、稳定性好的体检车。

- 配置（参数）要求：

（一）体检车参数要求：

1、9米车；

- 中央空调；

- 含DR防护改造，保证能通过放射防护验收；

- 至少可划分为3-4个工作区域。

- （二）体检车载DR参数要求：

1、具有车载DR注册证；

2、立柱式；

3、有配套的工作站，含电脑配套(相关数据可通过PACS系统与医院的HIS系统或体检专用系统对接)；

4、配套一个专业的医用显示器。

三、商务要求

保修期不少于一年，低维修率优先。