体检车载B超

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置一台体检车载B超，以满足下乡体检服务的使用需求。

- 配置（参数）要求：

1、四种高端的探头组合（尽可能地提供高品质单晶体探头，单晶体探头不少于两把）：至少配置腹部凸阵探头（1-5M以上）、浅表线阵探头（高频不低于15M）、微凸腔内容积探头（宽频达9M以上）、心脏相控阵探头（宽频达5M）。

2、具备大屏幕、高清晰度、高分辨率显示器 。

3、多种高级成像模式：高级血流成像（支持微细血流显示，方向性能量图），具备全面智能多普勒血管检查技术（含高脉冲重复频率），3D/4D功能，智能化一键图像优化技术（一键获取最佳图像、适用于二维，血流，频谱等多种模式），空间复合成像技术，解剖M型，组织多普勒(TDI)，组织谐波成像，高分辨率放大（放大不失真）。

4、同时激活四个以上（含四个）探头接口。

- 5、具备高清视频输出接口，高质量硬盘（1T以上）。

三、商务要求

全保保修期不少于五年。