空气消毒机项目需求书

一、设备功能要求（临床应用方面）：

本院计划购置空气消毒机设备一批，对院内室间的空气进行消毒处理。

- 配置（参数）要求：

- 1、空气消毒机（壁挂式） 一台

- 壁挂式等离子体空气净化消毒机，适用空间消毒体积（m3）：≥100。

- 2、空气消毒机（吸顶式） 六台

- （1）机身尺寸不超过：600*600*360mm。适用空间消毒体积为100-120m3。

- （2）动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。

- 三、商务要求

保修期不少于一年。